## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 州直机关公物仓装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
|  | 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 |  | 封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 州直机关公物仓装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011601001001 | 内部隔墙拆除 | 1.砌体名称:砖砌隔墙 2.砌体材质:实心砖，水泥标砖 |  | m3 | 41.58
2 | 011610001001 | 室内房间门拆除 | 1.门类型:木质门单开门 2.门窗洞口尺寸:M0921 3.拆除后旧门处理 |  | 樘 | 12
3 | 011603001001 | 内部木板材隔档、墙柜拆除 | 1.构件名称:内部木板材隔档、墙柜拆除 2.构件位置、尺寸:投标人自行踏勘现场确定后自行报价 |  | m2 | 54
4 | 011613002001 | 原玻璃门、窗拆除 | 1.玻璃类型:平板玻璃，含玻璃门、固定窗等 2.拆除类型:建设单位若无要求，按破坏性拆除报价 3.位置：走廊原打印店位置及菜场过道处 |  | m2 | 33.72
5 | 011610002001 | 卷帘门拆除 | 1、菜场过道卷帘门拆除 2、拆除后旧门处理，利用拆除后的旧材料抵扣部分拆除费用，差价部分由投标人自行报价 |  | 樘 | 1
6 | 011608001001 | 原墙面、天棚面破损处油漆面铲除 | 1.铲除部位名称:原墙柱面、天棚面 2.铲除类型:原部位乳胶漆面破损处铲除，原线槽拆除 |  | m2 | 346.84
7 | 011606003001 | 格栅吊顶拆除 | 1.拆除部位:地下室格栅吊顶 2.拆除后垃圾集中处理 |  | m2 | 30
8 | 01B004 | 门头广告牌拆除 | 1、门头广告牌及骨架拆除，利用拆除后的旧材料抵扣部分拆除费用，差价部分由投标人自行报价 |  | 项 | 1
9 | 01B001 | 室内垃圾、障碍物清理 | 1.内容:室内堆砌散砖，约4立方米；室内其它障碍物、拆除物； 2.投标人依据现场踏勘后自行报价 |  | 项 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010103002001 | 拆除垃圾及废弃物装车外运 | 1.废弃料品种:室内拆除垃圾、废弃物等，人工装车外运 2.运距:15KM 3.倒渣费:投标人自行报价 |  | 项 | 1
装修部分
11 | 010401003001 | 实心砖墙（含门洞封堵） | 1.位置:外墙、隔墙，预留门窗洞，具体位置结合现场确定 2.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3.墙体类型:直行墙 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 |  | m3 | 27.01
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新砌砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1：2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚：1：3水泥砂浆抹面 4.装饰层:外墙乳胶漆（另算） |  | m2 | 178.4
13 | 010903003001 | 靠街墙面防水防潮层 | 1、原墙面表面清理 2、防潮层：专用防潮砂浆抹面，厚度15mm 3、防水层：聚氨酯涂膜防水，厚度2mm 4、保护层：水泥砂浆抹面，外喷刷乳胶漆（另算） |  | m2 | 71.28
14 | 011406001001 | 墙面、柱面喷刷乳胶漆 | 1、墙柱面清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等 |  | m2 | 733.52
15 | 011406001002 | 天棚面、梁面喷刷乳胶漆 | 1、天棚面清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等 |  | m2 | 364.32
16 | 01B002 | 原地面破损处恢复 | 1.原地面破损处集中处理 2.处理方式:尽量按原地面恢复，若无相同地面材料，则按类型材料进 |  | 项 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
行恢复。 3.由投标人踏勘现场后，自行报价
17 | 011101001001 | 菜场入口夹道路面防水砂浆硬化 | 1、清理基层、调运砂浆、抹平、压实 2、水泥砂浆强度、厚度：20mm厚1：3水泥（防水）砂浆 |  | m2 | 10
18 | 01B006 | 室内高差处压条接平 | 1.高度在3cm以内采用金属压条，高度在3cm以上采用混凝土填充成坡 |  | 米 | 30
19 | 010903003002 | 菜场入口夹道墙面防水（高度1.5米） | 1、原墙面表面清理 2、防潮层：专用防潮砂浆抹面，厚度15mm 3、防水层：聚氨酯涂膜防水，厚度2mm 4、保护层：水泥砂浆抹面，外喷刷乳胶漆（另算） |  | m2 | 19.8
20 | 011101001002 | 停车场与走道交接处找坡硬化 | 1、清理基层、调运混凝土、抹平、压实 2、混凝土强度、厚度：20mm厚C15混凝土 |  | m2 | 10
21 | 010802004001 | 防盗门（双开门） | 1.门代号及洞口尺寸:双开门，单扇尺寸：宽1.4米，高2.3米 2.门框、扇材质:钢制防盗门 3.含五金及门套 |  | 樘 | 1
22 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:依据现场具体情况确定，高度不超过40CM 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:LOW-E钢化中空玻璃5+9A+5mm 4.增加外窗防盗格栅：φ6圆钢，间隔8cm设置。 |  | m2 | 8
23 | 011207001001 | 门头龙骨装饰板 | 1、原广告牌拆除后，清理表面 2、角钢龙骨固定，其中 |  | m2 | 22
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
横向布置间距视现场情况确定 3、基层板：胶合板 4、面层：复合墙板，防水及耐火达到验收要求
24 | 011204003001 | 卫生间内墙贴砖 | 1.墙体类型:砖砌直行墙 2.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:白色墙面砖 |  | m2 | 10
25 | 011102003001 | 卫生间及接走廊处地面砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:干混砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 |  | m2 | 8
26 | 01B003 | 正门处包管 | 1.将原两根立管进行胶合板包管，要求包管美观协调。 2.具体内容投标人踏勘现场或者询问建设单位后自行报价 |  | 项 | 1
27 | 01B005 | 清理电线 | 1.将现场门头位置凌乱线缆进行统一整理，采用金属线槽进行归纳。 |  | 项 | 1
28 | 011501018001 | 货架、储藏架、办公用具 | 1、材质：不锈钢 2、规格、尺寸：大小尺寸、数量等具体由建设单位确定 |  | 套 | 1
29 | 011701003002 | 墙柱面及顶棚装饰脚手架 | 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.8以内 |  | m2 | 302.4
电气安装
30 | 030404017001 | 配电箱（总） | 1.名称:总电度表箱 2.安装方式:距地1.5米啊安装 |  | 台 | 1
31 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:按设计要求 3.安装方式:距地1.5米安装 |  | 台 | 2
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆，总电源线，引自原配电房 |  | m | 30
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZ-YJ（F)E-4*35+1*16 3.材质:铜芯
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆，照明配电箱进线 2.型号:WDZ-BYJ-3*10 3.材质:铜芯 |  | m | 30
34 | 030411001001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管，室外 2.材质:SC焊接钢管 3.规格:DN50 |  | m | 40
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线/线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:3*2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1372.8
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:插座配线 2.配线形式:管内穿线/线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:3*4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 892.32
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:空调插座配线 2.配线形式:管内穿线/线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:5*6mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 40
38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 |  | m | 125
39 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PVC 3.规格:线槽宽度120mm |  | m | 2058
40 | 030412001001 | 吸顶节能灯 | 1.名称:吸顶节能灯 2.规格:36W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 30
41 | 030404034001 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:按设计 |  | 个 | 8
42 | 030404034002 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 |  | 个 | 3
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:250V10A 3.安装方式:按设计
43 | 030404035001 | 普通五孔插座 | 1.名称:二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:按设计 |  | 个 | 20
44 | 030404035002 | 三孔插座（柜式空调插座） | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:20~250A 3.安装方式:按设计 |  | 个 | 4
45 | 030404033001 | 墙面排气扇安装 | 1.名称:排气扇安装，墙上安装 2.型号:60W 3.安装方式:按设计 |  | 台 | 4
46 | 030404033002 | 卫生间换气扇 | 1.名称:排气扇安装，墙上安装 2.型号:60W 3.安装方式:按设计 |  | 台 | 1
47 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 |  | 台 | 5
48 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:视频监控显示设备 |  | 台 | 1
49 | 030903008001 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器，10KG |  | 套 | 4
| 1 | 单价措施项目费
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：州直机关公物仓装修项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 增值税 | 税前造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13